**附件1:**

**古生物化石三维数字化模型要求参数**

1.提供快速、准确、肌理丰富的完美3D模型；

2.满足多场合使用；

3.精度要求：点精度（单帧）达到0.1mm，拼接精度达到0.3mm/m；

4.支持3D打印；

5.支持Windows7,8或10-X64操作系统；

6.输出格式需含括：OBJ,STL,PLY,ASC,SK等格式，满足信息化需求。